Генеральному директору

ООО НПП «ДОЗА»

Нурлыбаеву А.К.

ЗАЯВКА

Прошу провести калибровку следующих средств измерений:

| № п/п | Наименование (тип СИ, модификация), производитель | Состав СИ (указать все автономные измерительные блоки) | Серийные номера (для всех блоков) | Дата изготовления | Кол-во, шт. | Требования к калибровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Дополнительно оплачиваемые услуги:

| № п/п | Вид услуги | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление протокола калибровки |  |
| 2 | Доставка СИ |  |

С правилами предоставления средств измерений в ООО НПП «Доза» на калибровку ознакомлены и обязуемся соблюдать.

Оплату гарантируем.

Реквизиты организации:

________________________                                  ______________              (_________________)

должность					подпись 			ФИО

М.П.

Исп.:

Тел.:

E-mail:

ПРАВИЛА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КАЛИБРОВКУ

Генеральному директору

ООО НПП «ДОЗА»

Нурлыбаеву А.К.

ЗАЯВКА

Прошу провести калибровку следующих средств измерений:

| № п/п | Наименование (тип СИ, модификация), производитель | Состав СИ (указать все автономные измерительные блоки) | Серийные номера (для всех блоков) | Дата изготовления | Кол-во, шт. | Требования к калибровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр ДКС-96 ООО НПП «Доза» | Пульт УИК-05 | Д123 | 2015 г. | 1 | ( |
|  |  | БДЗА-96 | Д789 | 2015 г. | 1 | Измерение плотности потока альфа-излучения от радионуклида U-238 в диапазоне от 20 до 200 с-1см-2 |

Дополнительно оплачиваемые услуги:

| № п/п | Вид услуги | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление протокола калибровки | Не требуется |
| 2 | Доставка СИ | Не требуется |

Реквизиты организации:

________________________                                  ______________              (_________________)

должность					подпись 			ФИО

М.П.

Исп.:	Иванов И.И.

Тел.:	+7 (495)-12-12-12

E-mail:	ivanov@mail.ru

Правила предоставления средств измерений в поверку и калибровку

1. СИ представляются на поверку с оригиналами техническим документацией (*руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр и т.п.), указанные в описании типа СИ (с отметками производителя), методикой поверки, свидетельством о последней поверке (при наличии) в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ №1815 от 2 июля 2015 года.

*- паспорт (формуляр) может быть совмещён с Руководством (инструкцией) по эксплуатации на СИ.

1.1 Радионуклидный источник, входящий в комплект СИ, должен быть с неоконченным назначенным сроком службы на период проведения поверки/калибровки СИ, и предоставляется с оригиналом паспорта;

1.2 СИ представляются на поверку/калибровку и должны быть:

- в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность;

- укомплектованы компонентами обеспечивающей работу СИ (соединительные кабели, зарядные устройства и иные дополнительные компоненты СИ);

- расконсервированными;

- в работоспособном состоянии;

- чистыми;

- с читаемыми заводскими, серийными номерами или другими буквенно-цифровые обозначениями, однозначно идентифицирующие все автономные измерительные блоки СИ;

- с полностью заряженными элементами питания и укомплектоваными штатным зарядным устройством (для СИ со встроенными элементами питания);

- с паспортом на радионуклидный источник, указанный в технической документации на СИ (с действующим назначенным сроком службы на период калибровки СИ);

- укомплектованы программным обеспечением (версия ПО в соответствии с документацией на СИ);

- обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными со справкой по обеззараживанию (для СИ, эксплуатируемые в агрессивных средах).

2. Правила предоставления на поверку/калибровку термолюминесцентных комплексов или систем.

2.1 Термолюминесцентных комплексы или системы, перед предоставлением в поверку, должны пройти техническое обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией на них. Обязательно должны быть проведены операции по:

- чистке и промывке подложек под детекторы и вкладышей;

- удалению пыли с внутренних поверхностей считывателя (каркасов панелей, крышек);

- очистке кварцевого стекла ФЭУ;

- обслуживание детекторов дозиметров в соответствии с паспортом на дозиметры;

- отжигу детекторов в термолюминесцентных дозиметрах - подготовка к облучению.

2.2 Подтверждение однородности партии дозиметров

Если  с  термолюминесцентным  считывателем  используется  несколько  партий  дозиметров  с  разной  чувствительностью,  то  в  поверку  присылаются  выборки  из  каждой партии, а также протоколы, подтверждающие однородность каждой партий.

3. Поверочная лаборатория не несет ответственности за состояние оборудования до и после транспортировки силами сторонних транспортных компаний.

# Text boxes

Оформляется на бланке

организации

Оформляется на бланке

организации